## ОЛ_датчики температуры
Опросный лист «Метрологический стенд для поверки, калибровки и ремонта датчиков температуры»
Опросный лист заполняется на один стенд
Предприятие
Конечный заказчик стенда
Место эксплуатации стенда (название населенного пункта)
Заполнил (ФИО, должность)
Тел./факс
E-mail
Дата заполнения
1 Классификация стендов в зависимости от исполнения
Базовая комплектация стенда: рабочий стол; розетки для подключения электроизмерительных приборов (220 В, 50 Гц) - 8 шт.; кресло поверителя.
Выберите один из следующих типов стендов:
Стенд базовой комплектации
Стенд базовой комплектации со встроенным в панель эталонным мультиметром (с возможностью демонтажа мультиметра)
Назначение приобретаемого оборудования:
Для поверки / калибровки со строгим соблюдением пунктов методики поверки и выполнением соотношения между погрешностями эталонных и поверяемых средств измерений
Для проверки работоспособности в 1…2 точках рабочего диапазона температур (без выполнения соотношения между погрешностями эталонных и поверяемых средств измерений)
| Укажите, сколько датчиков температуры хотели бы одновременно поверять: | [22 empty] | шт.
2 Информация о поверяемых средствах измерений
2.1 Термопреобразователи сопротивления (ТС)
2.1.1 Точки поверки ТС
Требуется поверять ТС при температуре 0 °С и 100 °С
Допускается поверять ТС при температуре от минус 5 °С до +30 °С и от 90 °С до 103 °С
Необходимо обеспечить другие точки поверки:
Укажите номинальную статическую характеристику (НСХ), диапазон измерений в °С, класс допуска и конструктивные параметры:
Тип НСХ |  |  | Диапазон измерений, °С |  |  | Класс допуска (отметьте нужные варианты) | [6 empty] | Диаметр погружаемой части, мм | [6 empty] | Длина погружаемой части, мм
|  |  | НПИ | ВПИ |  | AA |  | A |  | B | C |  | Min |  |  |  | Max |  |  | Min |  |  | Max
2.2 Преобразователи термоэлектрические (ТП)
Укажите номинальную статическую характеристику (НСХ), диапазон измерений в °С, класс допуска и конструктивные параметры:
Тип НСХ |  |  | Диапазон измерений, °С |  |  | Класс допуска (отметьте нужные варианты) |  |  |  |  | Диаметр погружаемой части, мм | [6 empty] | Длина погружаемой части, мм
|  |  | НПИ | ВПИ |  | 1 |  | 2 |  | 3 | Min |  |  |  | Max |  |  | Min |  |  |  | Max
2.3 Датчики температуры с унифицированным выходным сигналом (ДТ с УВС)
Укажите модель, диапазон измерений в °С, погрешность измерений, выходной сигнал и конструктивные параметры:
Модель ДТ с УВС |  |  | Диапазон измерений, °С |  |  | Пределы допускаемой основной приведенной погрешности, ±% |  |  |  |  | Выходной сигнал |  |  |  |  | Диаметр погружаемой части, мм |  |  |  |  | Длина погружаемой части, мм
|  |  | НПИ | ВПИ | [11 empty] | Min |  | Max |  |  | Min |  |  | Max
2.4 Другие типы термометров (манометрические, стеклянные жидкостные и т.п.)
Укажите модель, диапазон измерений в °С, погрешность измерений и конструктивные параметры:
Модель термометра |  |  | Диапазон измерений, °С |  |  | Пределы допускаемой основной приведенной погрешности, ±% |  |  |  |  | Диаметр погружаемой части, мм | [6 empty] | Длина погружаемой части, мм
|  |  | НПИ | ВПИ | [6 empty] | Min |  |  |  | Max |  |  | Min |  |  |  | Max
2.5 Другие приборы КИП (измерительные преобразователи, вторичные приборы и т.п.)
Укажите модель, входные сигналы, выходные сигналы и погрешность:
Модель |  |  | Входной сигнал | [6 empty] | Выходной сигнал | [7 empty] | Пределы допускаемой основной приведенной погрешности, ±%
3 Мебель
Укажите один из вариантов исполнения рабочего места:
Стандартное исполнение (стол на основе высокопрочного металлического каркаса с надстройкой под функциональные панели, рабочая поверхность выполнена из высокопрочного пластика, габаритные размеры (длина х высота х ширина) не более 1630х1200х895...980 мм)
Требуется исполнение рабочего места под индивидуальные требования (требования указать в запросе)
Укажите необходимые опции:
Тележка для транспортировки поверяемых приборов
Комплект лотков для хранения мелких деталей и компонентов
Комплект крючков и держателей для навешивания инструментов (для тележки)
Антистатический комплект (коврик, браслет)
Светильник бестеневой с увеличительной линзой
Стеллаж для инструментов
Шкаф для технической документации и оборудования
| Тумба металлическая | [7 empty] | 3 ящика |  |  |  |  | 4 ящика |  |  |  |  | ESD исполнение
4 Дополнительные опции
Документация:
Комплект рабочей документации (спецификация, общий вид, электрическая принципиальная схема, пневматическая
принципиальная схема)
3D-моделирование лаборатории
Оргтехника:
| Стационарный компьютер | [5 empty] | Ноутбук |  |  |  |  | Лазерный принтер | [7 empty] | МФУ
Особые требования:
Прочии опции:
Тестовый мультиметр
Паяльная станция
Дымоуловитель (для устранения вредных испарений при паяльных работах)
Источник питания постоянного тока с регулируемым напряжением (укажите диапазон):
|  | до 30 В | [5 empty] | до 60 В
Осциллограф (укажите диапазон):
|  | до 60 МГц | [5 empty] | до 100 МГц | [8 empty] | до 200 МГц
Прибор контроля параметров окружающей среды (давление, температура, влажность)
Штатив для установки датчиков температуры в горизонтальном положении
Другие опции (укажите):
Заполненный опросный лист отправить на эл. почту support@metran.ru или в региональное представительство АО ПГ "Метран"