|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Общая информация о Заказчике** | | | | | |
| **Предприятие \*:** | | | | | Дата заполнения: |
| **Контактное лицо \*:** | | | | | **Тел. \*:** |
| **Адрес \*:** | | | | | E-mail: |
| Опросный лист № | | Позиция по проекту (тэг): | | | **Количество \*:** |
| **Общая информация о Конечном потребителе** | | | | | |
| **Наименование организации:** | | | | | |
| **Адрес, место установки:** | | | | | |
| **Наименование объекта:** | | | | | |
| **Потребитель:** | | | **Размещение регулятора:** | | |
| **Параметры процесса** | | | | | |
| **Тип газа \*** | | | |  | |
| **Качество очистки газа \*** | | | |  | |
| Плотность газа при нормальных условиях, кг/м3  (T=0°C, Pатм.=760 мм рт.ст.) | | | |  | |
| Максимальная температура транспортируемой среды (газа), °С | | | |  | |
| Минимальная температура транспортируемой среды (газа), °С | | | |  | |
| Максимальная температура окружающей среды, °С | | | |  | |
| Минимальная температура окружающей среды, °С | | | |  | |
| Место установки регулятора | | | | в помещение  на улице | |
| **Максимальное входное избыточное давление, МПа\*** | | | |  | |
| **Минимальная входное избыточное давление, МПа\*** | | | |  | |
| **Максимальное давление газа на выходе (после регулятора), МПа\*** | | | |  | |
| **Минимальная давление газа на выходе (после регулятора), МПа\*** | | | |  | |
| **Максимальный расход газа, нм3/ч (без учета запаса k=1,1)\*** | | | |  | |
| **Минимальный расход газа, нм3/ч\*** | | | |  | |
| **Требования к регулятору** | | | | | |
| **Необходим пропорциональный передатчик хода\*** | | | | да  нет | |
| **Необходим предохранительный запорный клапан (ПЗК)\*** | | | | да  нет | |
| **Настройки ПЗК** | **По максимальному давлению\*** | | |  | |
| По минимальному давлению | | |  | |
| **Необходим датчик положения ПЗК\*** | | | да  нет | |
| **Тип шумоглушителя \*** | | | |  | |
| **Допустимый уровень шума, дБА** | | | |  | |
| **Необходим аварийный регулятор (монитор)\*** | | | | да  нет | |
| **Требования к монитору** | **Настройка монитора, МПа\*** | | |  | |
| **Необходим позиционный датчик положения\*** | | | да  нет | |
| **Необходим пропорциональный передатчик хода\*** | | | да  нет | |
| **Направление движения газа** | | | | слева направо  справа налево | |

**Опросный лист для выбора регуляторов давления Метран ФЛ**

\* - поля, обязательные для заполнения

|  |  |
| --- | --- |
| **Дополнительно требуется** | |
| Ответные фланцы, если выбирается поле да, то необходимо указать внешний диаметр и толщину стенки трубопровода | да  нет |
| Прокладки | да  нет |
| Крепеж | да  нет |
| Импульсные линии | да  нет |
| Фитинги | да  нет |
| Коллекторы импульсных линий (манифольды) | да    нет |
| Ремонтные комплекты | да  нет |
| Ведомственная приемка продукции специалистами  ООО «Газпром Газнадзор» | да  нет |
| Дополнительные условия | |