## Опросный лист стенд КМС-СПТ
ПРОИЗВОДСТВО МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ СТЕНДОВ И КОМПЛЕКСНЫХ РЕШЕНИЙ отправляйте на stend@metran.ru заполненый опросный лист или список Ваших СИ. По вопросам заполнения звоните по тел. 8-351-242-44-68
Опросный лист "Метрологический стенд для поверки, калибровки, ремонта средств измерения температуры" |  |  |  |  | Адрес: 454106, г.Челябинск, ул.Неглинная, д.21
1. Общая информация
Предприятие
Дата заполнения |  | 2025-01-15
Контактные данные лица, заполнившего опросный лист
ФИО: | [5 empty] | Должность:
Телефон: | [5 empty] | е-mail:
2 Поверка термопреобразователей сопротивления (ТС)
2.1 Укажите характеристики и конструктивные параметры ТС, если планируется их поверка на стенде:
тип НСХ |  | диапазон температур, ºC |  | класс допуска A/B/C |  | диаметр защитной арматуры, мм |  | длина погружения,мм |  | Максимальный диаметр головки ТС, мм
|  | от | до |  |  | min | max | min | max
2.2 Укажите информацию по поверке ТС:
Необходимо проводить поверку только на точках 0 и 100 °C
Допускается использование любых точек из диапазонов от минус 5 °С до +30 °С и от 90 °С до 103 °С, исключая точки 0 и 100°С из поверки (согласно ГОСТ Р 8.624-2006)
Необходимо обеспечить другие точки поверки:
2.3 Укажите, какое количество ТС Вы хотели бы одновременно поверять: | [7 empty] | 4
3 Поверка термоэлектрических преобразователей (ТП)
3.1 Укажите характеристики и конструктивные параметры ТП
тип НСХ |  | диапазон температур, ºC |  | класс допуска (1/2/3) |  | диаметр защитной арматуры, мм |  | длина погружения,мм |  | Максимальный диаметр головки ТС, мм
|  | от | до |  |  | min | max | min | max
3.2 Требуется ли Вам второй комплект оборудования (для задания температуры) только для поверки ТП из благородных металлов (согласно требованию ГОСТ 8.338-2002, п. 5.2)?
|  | Да, требуется |  |  |  | Нет, не требуется
3.3 Укажите, какое количество ТП Вы хотели бы одновременно поверять: | [7 empty] | 4
4 Поверка датчиков температуры с унифицированным выходным сигналом
4.1 Укажите характеристики и конструктивные параметры датчиков температуры
Модель (тип) датчика температуры с унифицированным выходным сигналом |  | диаметр защитной арматуры, мм |  | Методика поверки на датчик |  | Погрешность датчика в указанном диапазоне |  | длина погружения,мм |  | Максимальный диаметр головки ТС, мм
|  | min | max |  |  |  |  | min | max
4.2 Укажите, какое количество датчиков температуры Вы хотели бы одновременно поверять: | [9 empty] | 4
5 Поверка других типов средств измерения температуры
5.1 Укажите характеристики и конструктивные параметры для следующих типов средств измерения температуры, если требуется:
5.1.1 Поверхностные термометры, параметры которых:
Модель (тип) термометра |  |  | диапазон температур, ºC |  | погрешность термометра/ класс точности: |  | диаметр термометра, мм |  | длина погружения, мм
|  |  | от | до |  |  | min | max | min | max
5.1.2 Ртутные термометры, параметры которых:
Модель (тип) термометра |  |  | диапазон температур, ºC |  | погрешность термометра/ класс точности: |  | диаметр термометра, мм |  | длина погружения, мм
|  |  | от | до |  |  | min | max | min | max
5.1.3 Спиртовые термометры, параметры которых:
Модель (тип) термометра |  |  | диапазон температур, ºC |  | погрешность термометра/ класс точности: |  | диаметр термометра, мм |  | длина погружения, мм
|  |  | от | до |  |  | min | max | min | max
5.1.4 Дилатометрические и биметаллические термометры, параметры которых:
Модель (тип) термометра |  |  | диапазон температур, ºC |  | погрешность термометра/ класс точности: |  | диаметр термометра, мм |  | длина погружения, мм
|  |  | от | до |  |  | min | max | min | max
5.1.5 Другие термометры, параметры которых:
Модель (тип) термометра |  |  | диапазон температур, ºC |  | погрешность термометра/ класс точности: |  | диаметр термометра, мм |  | длина погружения, мм
|  |  | от | до |  |  | min | max | min | max
6 Поверка нормирующих преобразователей и вторичных приборов
6.1 Если требуется поверка/калибровка других приборов КИП, например измерительных преобразователей для датчиков температуры, вторичных приборов (Метран-910, Диск-250, и др.), блоков питания, барьеров искрозащиты, укажите хараткреристики данного оборудования:
Модель прибора |  |  |  |  | диапазон сигналов, НСХ |  |  |  | Погрешность
[5 empty] | входных сигналов |  | выходных сигналов
7 Использование собственных эталонных средств
7.1 Укажите имеющиеся у Вас в наличии собственные источников создания температуры и эталоны, которые Вы хотели бы включить в состав стенда:
Модель прибора |  |  |  |  | диапазон измерений |  |  |  | Погрешность
8 Приоритеты при выборе метрологического оборудования
Мы хотим максимально полно учесть все Ваши потребности и пожелания в области метрологического обеспечения стенда для поверки средств измерения температуры, поэтому просим Вас дать ответы на ниже приведенные вопросы:
8.1 Стационарность, (условия использования устройств для создания/воспроизведения температуры):
Работы по калибровке/поверке и настройке средств измерения температуры предполагаются только в стационарных условиях. Масса оборудования для задания и измерения температуры не имеет значения
Работы по калибровке/поверке и настройке средств измерения температуры предполагаются, в том числе, на месте эксплуатации. Требуются только легкие, малогабаритные калибраторы.
Работы по калибровке/поверке и настройке средств измерения температуры предполагаются, в том числе, на месте их эксплуатации. Требуется оборудование для работы в стационарных условиях и дополнительный комплект малогабаритных калибраторов для применения в условиях эксплуатации.
8.2 Принцип работы устройств для создания / воспроизведения температуры
Предпочтительно использование сухоблочных калибраторов температуры
Предпочтительно использование жидкостных термостатов
8.3 Автоматизация поверки (использование специальзированного программного комплекса для автоматизации процесса поверки)
Да, требуется автоматизации поверки
9 Требования к стенду и опции
9.1 Варианты исполнения стенда:
Бюджетное исполнение на металлической раме. Полноценное рабочее место. Высота рабочего места: 1520мм. Укажите требуемые габариты рабочей поверхности:
|  | 1700х800 мм |  |  | 1800х800 мм
Премиум исполнение. Повышенная прочность, удобная регулировка. Многофункциональное рабочее место. Высота рабочего места: 2000мм. Укажите требуемые габариты рабочей поверхности:
|  | 1800х700 мм |  |  | 1500х700 мм |  |  | 1200х700 мм
Индивидуальное исполнение по требованиям заказчика:
Укажите требования к рабочему месту (габаритные размеры, функционал, прочее) которые необходимо учесть при его изготовлении ______________________________________________________________________________
9.2 Опции стола:
Антистатическое исполнение (ESD только для премиум версии)
Дополнительная полка (только для премиум версии)
Защита от несанкционированного доступа (запирание на ключ)
Наличие панели с кнопкой аварийной остановки (красного цвета)
Светильник для освещения рабочей зоны стола
Задняя перфорированная панель
Кресло эргономичное поворотное с регулировкой по высоте и подлокотниками
| Тумба с ящиками |  |  | Подкатная |  | Подвесная
10 Дополнительные опции
10.1 Оргтехника
| ПК встроенный в надстройку |  |  |  | Ноутбук
| Стационарный компьютер |  |  |  | Моноблок
| Лазерный принтер |  |  |  | МФУ
10.2 Дополнительное оборудование
Тестовый мультиметр
| Паяльная станция |  |  | Дымоуловитель
Светильник бестеневой с увеличительной линзой
Антистатический комплект (коврик, браслет)
Прибор контроля параметров окружающей среды
| Регулируемый источник питания |  |  |  | встроен в стенд
| Напряжение |  | 30 В | 60 В
| Ток |  | 3 А | 5 А | 6 А | 10 А
| Осциллограф |  |  | С поверкой
|  | до 60МГц |  | до 100 МГц |  | до 200 МГц
10.3 Хранение
Комплект лотков и контейнеров
Комплект для крепления инструмента
Стеллаж для хранения приборной продукции
Шкаф для хранения технической документации
Тележка для транспортирования поверяемых приборов
Штатив для установки датчиков температуры в горизонтальном положении
11 Прочие услуги
Необходима доставка до заказчика
Необходимо обеспечить шеф-монтаж стенда на месте эксплуатации
Необходимо обеспечить обучение/консультацию специалистов предприятия
12 Комментарии заказчика
Пожалуйста, укажите дополнительные требования к стенду, если это необходимо. Будем благодарны за предложения/ замечания по форме данного опросного листа.