Опросный лист для выбора электромагнитного расходомера Метран-370М

| Общая информация |
| --- |
| Предприятие: | Дата заполнения: |
| Контактное лицо: | Тел. / факс: |
| Адрес: | E-mail: |
| Опросный лист № | Позиция по проекту: | Количество: |
| Информация об измеряемой среде |
| Измеряемая среда: | Тип среды: |
| Состав (если смесь): | Концентрация (если раствор): % |
| Электропроводность: | (мкСм/см) | Плотность при рабочих условиях: кг/м3 |
| абразивная среда: до % твердых частиц; размер частиц до мм | Воспламеняющаяся: Да; Нет |
| Допустимость применения материалов: | PTFE; FEP; PFA; Неопрен; Полиуретан; Твердая резина; Не знаю |
|  | Нерж.сталь 316L; Hastelloy В; Hastelloy С; Титан; Тантал; Платина/иридий; Нерж.сталь с покрытием из карбида вольфрама; Не знаю |
| Информация о процессе |
| Измеряемый расход: | Мин | Ном | Макс | (укажите ед. измерения) |
| Давление среды: | Мин | Ном | Макс | (укажите ед. измерения) |
| Температура среды: | Мин | ном | Макс | °С |
| Информация о трубопроводе |
| Внешний диаметр трубопровода: мм; Или внутренний диаметр трубопровода: мм; | Толщина стенки: мм | Материал: |
| Стандарт фланцев: | Футеровка трубопровода, материал: |
| Возможно ли сужение трубопровода в месте установки расходомера? Да; Нет |
| Требования к исполнению расходомера |
| Требуемая основная относительная погрешность измерения объемного расхода: % |
| Исполнение расходомера: | Фланцевый; Бесфланцевый; Другое: |
| Температура окружающей среды: от до °С | Питание расходомера: 20-36 VDC; 85-265 VAC |
| Материал корпуса и фланцев: углеродистая сталь; нержавеющая сталь 304; нержавеющая сталь 316L |
| Тип преобразователя: Полевой интегральный; Полевой удаленный кабелем метров (макс. 100 м); Настенный удаленный кабелем метров (макс. 100 м) |
| Общепромышленное исполнение; Взрывозащищенное исполнение |
| Выходные сигналы: | 4-20 мА + HART и частотно-импульсный; RS-485 Modbus, 4-20 мА и частотно-импульсный Profibus PA, 4-20 мА и частотно-импульсный; Profibus DP, 4-20 мА и частотно-импульсный |
| Дополнительные возможности: | IP 68 для датчика расхода (только удаленный монтаж преобразователя) |
| Кольца заземления: 1 шт. 2 шт. Протекторы защиты футеровки: 1 шт. 2 шт. |
| Дополнительное оборудование, аксессуары, услуги |
| Ответные фланцы | С прямыми участками и коническими переходами (если расходомер с сужением трубопровода) |
| Блок питания Кабельные вводы, укажите требования: |
| шеф надзор, пуско-наладка Инфракрасный пульт ДУ |
| Примечания |