## ОЛ_All
Опросный лист «Метрологический стенд для поверки и калибровки _______________________________________________*
* указать тип поверяемых средств измерений (СИ). На СИ давления, температуры, уровня, газоанализаторы разработаны отдельные опросные листы.
Опросный лист заполняется на один стенд
Предприятие
Конечный заказчик стенда
Место эксплуатации стенда (название населенного пункта)
Тел./факс
E-mail
Дата заполнения
Вниманию Заказчика!
Средства измерений имеют различные конструктивные исполнения и индивидуальные требования, предъявляемые при поверке. Для ускорения сбора информации и обработки опросного листа просим Вас направить копию руководства по эксплуатации (РЭ) и методики поверки (МИ) на поверяемые СИ.
1 Информация о поверяемых средствах измерений
1.1 Укажите модели поверяемых СИ и их характеристики:
Модель |  | Диапазон измерений, единца измерений |  | Пределы допускаемой основной погрешности | [8 empty] | Выходной сигнал (отметьте нужные варианты)
|  | НПИ | ВПИ | абсолютной |  |  | относитель-ной |  | приведенной |  |  |  | 0-5 мА |  | 4-20 мА |  | 4-20 мА + HART | другой (укажите)
2 Варианты рабочего стола
| Стол СР-1 |  | Стол с надстройкой. Питание стола осуществляется от сети однофазного переменного тока напряжением 220 В и частотой (50±1) Гц. Стол позволяет подключить приборы с суммарной потребляемой мощностью не более 2,2 кВт (8 розеток). Комплектность: стол СР-1, кресло, руководство по эксплуатации.
| Стол СЛ-1 |  | Стол без надстройки. Питание стола осуществляется от сети однофазного переменного тока напряжением 220 В и частотой (50±1) Гц. Стол позволяет подключить приборы с суммарной потребляемой мощностью не более 2,2 кВт (8 розеток). Комплектность: стол СЛ-1, кресло, паспорт.
3 Мебель
Укажите один из вариантов исполнения рабочего места:
Стандартное исполнение (стол на основе высокопрочного металлического каркаса, рабочая поверхность выполнена из высокопрочного пластика, габаритные размеры (длина х высота х ширина) не более 1630х1200х895...980 мм - для СР-1, не более 1620х955х895 мм - для СЛ-1)
Требуется исполнение рабочего места под индивидуальные требования (требования указать в запросе)
Укажите необходимые опции:
Тележка для транспортировки поверяемых приборов
Комплект лотков для хранения мелких деталей и компонентов
Комплект крючков и держателей для навешивания инструментов (для тележки)
Антистатический комплект (коврик, браслет)
Светильник бестеневой с увеличительной линзой
Стеллаж для инструментов
Шкаф для технической документации и оборудования
| Тумба металлическая | [6 empty] | 3 ящика |  |  |  | 4 ящика |  |  |  | ESD исполнение
4 Дополнительные опции
Документация:
Комплект рабочей документации (спецификация, общий вид, электрическая принципиальная схема, пневматическая
принципиальная схема)
3D-моделирование лаборатории
Оргтехника:
| Стационарный компьютер |  |  |  |  | Ноутбук |  |  |  | Лазерный принтер | [6 empty] | МФУ
Особые требования:
Прочии опции:
Тестовый мультиметр
Паяльная станция
Дымоуловитель (для устранения вредных испарений при паяльных работах)
Источник питания постоянного тока с регулируемым напряжением (укажите диапазон):
|  | до 30 В |  |  |  |  | до 60 В
Осциллограф (укажите диапазон):
|  | до 60 МГц |  |  |  |  | до 100 МГц | [6 empty] | до 200 МГц
Прибор контроля параметров окружающей среды (давление, температура, влажность)
Другие опции (укажите):
Заполненный опросный лист отправить на эл. почту ruche-metrology@emerson.com или в региональное представительство АО ПГ "Метран"