## ОЛ_датчики давления
Опросный лист «Метрологический стенд для поверки, калибровки и ремонта приборов давления»
Опросный лист заполняется на один стенд
Предприятие
Конечный заказчик стенда
Место эксплуатации стенда (название населенного пункта)
Заполнил (ФИО, должность)
Тел./факс
E-mail
Дата заполнения
1 Базовая комплектация стенда
Базовая комплектация стенда: рабочий стол c автоматическим выключателем электропитания; стойка №4 (установка 1 прибора, Pmax=70 МПа); пневматический коллектор для установки 4-х приборов (до 10 МПа); штуцер М10х1-М20х1,5 (штуцер №15); соединительный шланг; набор ключей и отверток; розетки для подключения электроизмерительных приборов (220 В, 50 Гц) - 8 шт.; кресло поверителя.
2 Информация о поверяемых средствах измерений
Укажите все диапазоны измерений поверяемых СИ, погрешность и выходной сигнал, который необходимо измерять при поверке:
2.1 Датчики избыточного давления (ДИ) и разности давлений (ДД):
Диапазоны и единицы измерений | [8 empty] | Пределы допускаемой основной приведенной погрешности, ±% | [7 empty] | Выходной сигнал
2.2 Датчики разрежения (ДВ) и давления-разрежения (ДИВ):
Диапазоны и единицы измерений | [8 empty] | Пределы допускаемой основной приведенной погрешности, ±% | [7 empty] | Выходной сигнал
2.3 Датчики абсолютного давления (ДА):
Диапазоны и единицы измерений | [8 empty] | Пределы допускаемой основной приведенной погрешности, ±% | [7 empty] | Выходной сигнал
2.4 Образцовые и технические манометры, вакуумметры, мановакууметры
Диапазоны и единицы измерений | [16 empty] | Пределы допускаемой основной приведенной погрешности, ±%
2.5 Датчики давления и манометры в кислородном исполнении:
Диапазоны и единицы измерений | [8 empty] | Пределы допускаемой основной приведенной погрешности, ±% | [7 empty] | Выходной сигнал
3 Параметры поверки
Стандартный ряд точек нагружения: 0, 25, 50, 75, 100%
Нестандартный ряд точек нагружения (укажите):
Метрологический запас при поверке (обязательно к заполнению):
aр - коэффициент метрологического запаса (ap=Σgэт/gд); Σgэт - суммарная погрешность эталонов в поверочной схеме; gд - погрешность поверяемого датчика.
Для датчиков давления: | [5 empty] | aр=0,5 (1:2) |  |  |  |  | aр=0,4 (1:2,5) | [6 empty] | aр=0,33 (1:3)
Для манометров: | [5 empty] | aр=0,25 (1:4)
4 Создание и регулирование давления / разрежения
Укажите способы и параметры задания давления / разрежения* (приборы регулирования размещаются на функциональных панелях):
Ручное, с помощью регулятора давления / разрежения в диапазоне:
до минус 95 кПа
|  | до 600 кПа |  | или |  | до 1 МПа
Автоматическое задание давления / разрежения с помощью интегрированного пневматического контроллера, позволяющего осуществлять автоматическую поверку СИ в диапазоне до 10 МПа. В качестве эталонной базы применяются сменные модули Метран-518 (погрешность ±0,02% и грубее). Система является широкодиапазонной и открытой для расширения в пределах диапазонов (поддиапазонов) и погрешностей модельного ряда Метран-518. Управление осуществляется с помощью ПО "Поверка СИД". Диапазоны задания давления / разрежения:
до минус 95 кПа
|  | до 600 кПа |  | или |  | до 1,6 МПа |  |  |  | или |  | до 4 МПа |  |  |  | или |  |  | до 10 МПа
* При выборе одного из способов задания давления / разрежения в состав стенда включается: - вакуумный насос (для диапазона от минус 95 кПа до 0 кПа); - малошумящий компрессор с соединительным шлангом (для диапазона до 600 кПа); - система питания СП/6В (для диапазона до 1,6 МПа); - масляный компрессор до 4,2 МПа (для диапазона до 4 МПа); - масляный компрессор до 12 МПа (для диапазона до 10 МПа)
5 Мебель
Укажите один из вариантов исполнения рабочего места:
Стандартное исполнение (стол на основе высокопрочного металлического каркаса с надстройкой под функциональные панели, рабочая поверхность выполнена из высокопрочного пластика, габаритные размеры (длина х высота х ширина) не более 1630х1200х895...980 мм)
Требуется исполнение рабочего места под индивидуальные требования (требования указать в запросе)
Укажите необходимые опции:
Тележка для транспортировки поверяемых приборов
Комплект лотков для хранения мелких деталей и компонентов
Комплект крючков и держателей для навешивания инструментов (для тележки)
Антистатический комплект (коврик, браслет)
Светильник бестеневой с увеличительной линзой
Стеллаж для инструментов
Шкаф для технической документации и оборудования
| Тумба металлическая | [7 empty] | 3 ящика |  |  |  |  | 4 ящика |  |  |  |  | ESD исполнение
Подставка для хранения манометров на стеллаже
6 Дополнительные опции
Документация:
Комплект рабочей документации (спецификация, общий вид, электрическая принципиальная схема, пневматическая
принципиальная схема)
3D-моделирование лаборатории
Оргтехника:
| Стационарный компьютер | [5 empty] | Ноутбук |  |  |  |  | Лазерный принтер | [7 empty] | МФУ
Особые требования:
Вспомогательные пневмо/гидро аксессуары:
Коллектор-2 (установка 4-х приборов Pmax=60 МПа)
Коллектор К2-70 (установка 2-х приборов Pmax=70 МПа)
Коллектор К2-70-К (установка 2-х приборов кислородного исполнения Pmax=70 МПа)
Быстросъемное соединение БС-70 (укажите резьбу и количество):
|  |  | М20х1,5 |  | шт. |  |  | М12х1,5 |  |  |  |  | шт. |  |  | G1/2 |  |  |  |  | шт.
Переходные штуцеры для подключения поверяемых приборов (выберите один из предлагаемых вариантов):
| Штуцер №4 (М20х1,5 наружная - К1/4 наружная) | [13 empty] | шт.
| Штуцер №5 (М20х1,5 наружная - К1/2 наружная) | [13 empty] | шт.
| Штуцер №24 (М20х1,5 наружная - М10х1 внутренняя) | [13 empty] | шт.
| Штуцер №25 (М20х1,5 наружная - М12х1,5 внутренняя) | [13 empty] | шт.
| Штуцер №26 (М20х1,5 наружная - М14х1,5 внутренняя) | [13 empty] | шт.
| Штуцер №27 (М20х1,5 наружная - G1/8 внутренняя) | [13 empty] | шт.
| Штуцер №28 (М20х1,5 наружная - G1/4 внутренняя) | [13 empty] | шт.
| Штуцер №29 (М20х1,5 наружная - G1/2 внутренняя) | [13 empty] | шт.
| Другие размеры: |  |  | М20х1,5 наружная* - | [17 empty] | шт.
* Постоянное значение, укажите только размер ответной части для присоединения поверяемого прибора
Прочии опции:
Тестовый мультиметр
Паяльная станция
Дымоуловитель (для устранения вредных испарений при паяльных работах)
Источник питания постоянного тока с регулируемым напряжением (укажите диапазон):
|  |  | до 30 В |  |  |  |  | до 60 В
Осциллограф (укажите диапазон):
|  |  | до 60 МГц |  |  |  |  | до 100 МГц | [7 empty] | до 200 МГц
Прибор контроля параметров окружающей среды (давление, температура, влажность)
Другие опции (укажите):
Заполненный опросный лист отправить на эл. почту support@metran.ru или в региональное представительство АО ПГ "Метран"